附件1：

报价单

| 序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |

报价人信息：

报价人：

报价日期：

手机：

公司名称（单位公章）：

公司地址：

附件2：

| （一）阀门、接头系列耗材清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 短柄球阀 | DN15 | 24 | 个 |  |
| 2 | 宝塔接头 | 4分 | 12 | 个 |  |
| 3 | 铜球阀 | DN25 | 9 | 个 |  |
| 4 | 蝶形球阀 | 6分 | 3 | 个 |  |
| 5 | 黄铜闸阀 | DN15 | 18 | 个 |  |
| 6 |  | DN20 | 9 | 个 |  |
| 7 |  | DN25 | 3 | 个 |  |
| 8 |  | DN32 | 3 | 个 |  |
| 9 | 铜止回阀 | DN15 卧式 | 6 | 个 |  |
| 10 |  | 1寸 卧式 | 3 | 个 |  |
| 11 | 法兰垫片 | DN100 | 9 | 个 |  |
| 12 | 不锈钢内牙弯头 | 4分 | 3 | 个 |  |
| 13 | 不锈钢外牙直接 | 4分 | 33 | 个 |  |
| 14 |  | 6分 | 3 | 个 |  |
| 15 | 铜转接头 | 外牙6分转4分 | 6 | 个 |  |
| 16 | 铜活接头 | 4分（两头内牙） | 6 | 个 |  |
| 17 | 角阀 | 4分 | 6 | 个 |  |
| 18 | 编织软管 | 50cm | 6 | 个 |  |
| 19 |  | 80cm | 6 | 个 |  |
| 20 | 金属线管 | φ6 | 45 | 米 |  |
| 21 |  | φ8 | 7.5 | 米 |  |
| 22 |  | φ10 | 25.5 | 米 |  |
| 23 | 金属线管接头 | 1/4寸 | 9 | 个 |  |
| 24 | 橡胶软接头 | 4分 | 6 | 个 |  |
| 25 |  | 6分 | 6 | 个 |  |
| 26 | 玻璃球洒水喷头 | ZSTX-15下垂型 68℃温级 | 6 | 个 |  |
| 27 |  | ZSTZ-15直立型 68℃温级 | 6 | 个 |  |
| （二）镀锌管接件系列耗材清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 镀锌变径接头 | DN50-DN25 | 3 | 个 |  |
| 2 | 镀锌90°弯头 | DN20 | 6 | 个 |  |
| 3 |  | DN25 | 21 | 个 |  |
| 4 |  | DN50 | 3 | 个 |  |
| 5 |  | DN20-DN15 | 6 | 个 |  |
| 6 | 镀锌活接头 | DN25 | 6 | 个 |  |
| 7 |  | DN32 | 3 | 个 |  |
| 8 | 镀锌直通接头 | DN15 | 3 | 个 |  |
| 9 |  | DN20 | 3 | 个 |  |
| 10 |  | DN25 | 18 | 个 |  |
| 11 |  | DN32 | 9 | 个 |  |
| 12 | 镀锌三通接头 | DN25-DN15-DN25 | 9 | 个 |  |
| 13 |  | DN20-DN20-DN20 | 3 | 个 |  |
| 14 | 1寸镀锌管 | 外径φ33.7 | 16.5 | 米 |  |
| 15 | 3/4寸镀锌管 | 外径φ26.9 | 6 | 米 |  |
| （三）枫叶管接件系列耗材清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 外牙直通接头 | S20×1/2 | 40 | 个 |  |
| 2 |  | S25×1/2 | 5 | 个 |  |
| 3 |  | S25×3/4 | 35 | 个 |  |
| 4 | 内牙直通接头 | S20×1/2F | 10 | 个 |  |
| 5 |  | S20×3/4F | 15 | 个 |  |
| 6 |  | S25×3/4F | 10 | 个 |  |
| 7 | 内牙三通接头 | T20×1/2F | 10 | 个 |  |
| 8 |  | T25×1/2F | 5 | 个 |  |
| 9 | 不锈钢内牙三通 | 4分 | 5 | 个 |  |
| 10 |  | 6分 | 5 | 个 |  |
| 11 | 弯头 | L20 | 35 | 个 |  |
| 12 |  | L20×1/2F | 20 | 个 |  |
| 13 |  | L25×3/4F | 5 | 个 |  |
| 14 | 不锈钢复合管 | φ20 | 20 | 个 |  |
| 15 |  | φ25 | 10 | 个 |  |